编号：9号线二期-风水电-比选-2022-03-化学锚栓（第二次）

项目名称：重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统化学锚栓采购（第二次）

比 选 文 件

比选人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二○二二年二月

目   录

比选公告	1

第一部分 参选人须知	4

1.参选人资格要求	4

2.形式	5

3.比选日程安排	5

4.参选内容工程清单	5

5. 比选控制价	6

6.技术要求	6

7.参选有效期	6

8.迟交的参选文件	7

9.参选文件的符合性审查	7

10.评审	7

11.合同的授予	8

12. 对参选人的纪律要求	8

13.其它	8

第二部分 化学锚栓技术要求	9

第三部分 报价组成	13

第四部分 参选文件格式和编制要求	15

1.参选文件的语言及计量单位	15

2.参选货币	15

3.参选文件的编制要求	15

4.参选文件的提交方式、密封及其签署	16

第五部分 合同主要条款	17

附件一：封面	23

附件二：参选函	24

附件三：参选人报价表	26

附件四：技术偏离表	27

附件五：参选承诺函	28

附件六：授权委托书	30

# 比选公告

各潜在参选人：

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司现面向社会公开征集重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统化学锚栓的合格参选人，欢迎具有良好经营业绩、实力雄厚、且有诚意的参选人踊跃报名参与比选。现将有关具体事宜告知如下：

- 1、项目概况及比选范围：

1.1项目名称：重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统化学锚栓采购。

1.2交货地点：重庆轨道交通9号线二期工程各站点（车板上交货）。

- 1.3比选范围：包括重庆轨道交通9号线二期工程化学锚栓的供货及服务等所有工作内容，具体详见比选人提供的比选文件。

- 1.4比选限价： 866481.50 元。

1.5供货周期：第一批次化学锚栓需求为比选工程量清单的20%，要求10日历天内交货，剩余部分30日历天内交货。（具体排产时间以比选人书面通知为准）

- 2、参选人资格要求

2.1 参选人需提供其拥有增值税一般纳税人资格的证明文件，提供以下①、②、③、④项之一证明文件均可：

①《增值税一般纳税人资格登记表》或《一般纳税人资格证书》复印件；

②加盖“增值税一般纳税人”章的《税务登记证》副本复印件；

③已办理“三证合一”的企业需提供由其主管国税机关出具的一般纳税人税务事项通知书复印件；

④税务机关官方网站上的查询结果截图或税务机关出具的其他证明材料。

2.2参选人需提供2018年、2019年、2020年或近三年的资产负债表、利润表、现金流量表，且企业财务状况不亏损。

2.3参选人为代理商，需提供制造商项目授权书。

2.4需提供制造商有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

2.5参选人应提供至少1条及以上，5年内城市轨道交通（或铁路或机场或大型场馆）工程化学锚栓的供货业绩，且业绩合同金额不低于30万元。需提供业绩合同复印件加盖参选单位鲜公章或其他业绩证明材料。3.比选文件的获取

凡有意参加比选者，请于 2022 年 2 月 24 日（北京时间）在“www.cme-cq.com”下载比选文件、图纸、清单、补充资料等全部内容。

4.参选文件的递交

4.1参选文件递交截止时间2022 年 3 月 2 日  11：00  时（北京时间），地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼1715室，联系人王老师 18602383621 。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

5.对参选人的纪律要求

- 参选人不得相互串通或者与比选人串通，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；一经核实取消参选人资格。

6.发布公告的媒介

本次比选文件公告在重庆机电控股（集团）公司官方网站“www.cme-cq.com”发布。

7.联系方式

- 王老师 18602383621              周老师  18580555345

E-mail：wanglei@cme-gc.com     zhoupeng@cme-gc.com

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二○二二年二月

第一部分 参选人须知

1.参选人资格要求

1.1 参选人需提供其拥有增值税一般纳税人资格的证明文件，提供以下①、②、③、④项之一证明文件均可：

①《增值税一般纳税人资格登记表》或《一般纳税人资格证书》复印件；

②加盖“增值税一般纳税人”章的《税务登记证》副本复印件；

③已办理“三证合一”的企业需提供由其主管国税机关出具的一般纳税人税务事项通知书复印件；

④税务机关官方网站上的查询结果截图或税务机关出具的其他证明材料。

1.2参选人需提供2018年、2019年、2020年或近三年的资产负债表、利润表、现金流量表，且企业财务状况不亏损。

1.3参选人为代理商，需提供制造商项目授权书。

1.4需提供制造商有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

1.5参选人应提供至少1条及以上，5年内城市轨道交通（或铁路或机场或大型场馆）工程化学锚栓的供货业绩，且业绩合同金额不低于30万元。需提供业绩合同复印件加盖参选单位鲜公章或其他业绩证明材料。

1.6参选人一切有关的费用，均由参选人自理。

1.7参比文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册。

1.8 若对比选文件有异议，请比选文件提交前提前2天提质疑，与王老师 18602383621 、周老师：18580555345联系。

2.形式

比选

3.比选日程安排

3.1 2022年3月2日 11点00分（北京时间）前参选人将参选文件密封送达至比选人处（地址：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼1715室）。

联系人：王老师 18602383621 。

3.2开标评审时间为2022年3月2日15点30分（北京时间）（暂定），并在评审决议后3个工作日内比选人向中选人发出中选通知文件（比选人不再向其他未中选的参选人发送通知文件），通知中选人签订正式合同。

4.参选内容工程清单

4.1 工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学锚栓 | M8*110 | 套 | 1163 | 通风系统 |
| 2 | 化学锚栓 | M10*130 | 套 | 1101 | 通风系统 |
| 3 | 化学锚栓 | M12*140 | 套 | 38 | 通风系统 |
| 4 | 化学锚栓 | M12*150 | 套 | 160 | 通风系统 |
| 5 | 化学锚栓 | M12*160 | 套 | 192 | 通风系统 |
| 6 | 化学锚栓 | M16*190 | 套 | 32000 | 通风系统 |

工程量清单为暂定工程量，结算以实际供货验收合格的数量为准。

4.2 供货时间

第一批次化学锚栓需求为比选工程量清单的20%，要求10日历天内交货，剩余部分30日历天内交货。

- 比选控制价

本次比选文件控制价 866481.50 元，参选人最终报价单价及总价不得高于比选控制价。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（含13%税） | 合计（含13%税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学锚栓 | M8*110 | 1163 | 11.00 | 12793.00 | 通风系统 |
| 2 | 化学锚栓 | M10*130 | 1101 | 13.50 | 14863.50 | 通风系统 |
| 3 | 化学锚栓 | M12*140 | 38 | 17.50 | 665.00 | 通风系统 |
| 4 | 化学锚栓 | M12*150 | 160 | 17.50 | 2800.00 | 通风系统 |
| 5 | 化学锚栓 | M12*160 | 192 | 17.50 | 3360.00 | 通风系统 |
| 6 | 化学锚栓 | M16*190 | 32000 | 26.00 | 832000.00 | 通风系统 |
| 合计 |  |  |  |  | 866481.50 |  |

6.技术要求

详见第二部分“技术要求”。

7.参选有效期

参选文件有效期为投递比选文件起90天，在此期限内，所有参选文件均保持有效。

8.迟交的参选文件

参选人在本须知中规定的参选截止时间后提交的参选文件，比选人将拒绝或原封退回给参选人。

9.参选文件的符合性审查

9.1 参选文件有下列情况之一者，经评审小组认定未能对比选文件作出实质性响应，作废标处理：

（1）参选文件没有参选人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。

（2）参选供货周期不能满足4.2供货时间的要求。

（3）不符合比选文件中第二章技术要求。

（4）不符合比选文件“参选人资格”要求。

（5）参选文件报价超出比选控制价。

（6）报价清单与工程量清单不一致的。

9.2 在参选文件的组成部分中的任何一部分被确认为作废，则该参选文件作废。

10.评审

10.1比选人成立评审小组，评审小组将根据各参选人在满足供货质量、供货周期、技术、响应比选文件要求等方面进行评审，选择满足比选文件要求的有效最低价。

10.2参选人在评审过程中应保证接受评审小组的随时质询。若参选人因故不能接受可能的质询，其参选文件仍有效，但应视为参选人已默认评审小组对缺席的质询所作出的结论。

10.3在参选文件的评审和比较以及授予合同的过程中，参选人如试图向比选小组施加贿赂或影响的任何行为，都将会导致其参选被拒绝。

11.合同的授予

由比选人重庆机电控股集团机电工程技术有限公司与中选人根据《民法典》的规定，依据比选文件、参选文件、技术协议文件等相关文件签订采购合同。

- 对参选人的纪律要求

参选人不得相互串通或者与比选人串通，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；一经核实取消参选人资格。

- 13.其它

本比选文件的解释权和修改权归重庆机电控股集团机电工程技术有限公司所有。

- 化学锚栓技术要求

1.1设备吊装采用化学紧固锚栓

设备吊装如砼面没有预埋钢板或预埋的钢板位置有误时，需要采用化学锚栓紧固。所有地下车站及区间（设备）吊装固定均采用热浸镀锌动荷载倒锥形定型化学锚栓。倒锥形化学锚栓用于受垂直拉力吊装；通丝杆化学锚栓仅用于受剪切力固定安装。在选用锚栓时须严格把关，根据受力情况合理选用，以确保设备吊装和运转安全。

1.1.1环境条件

隧道及机房内温度 -5℃～+45℃；

隧道外温度 -5℃～+60℃（阳光直射）；

相对湿度： 30%～100%

空气中杂质：二氧化硫、硫酸、盐雾、臭氧

地下水：呈弱酸、弱碱性

1.1.2 规范及行业标准

《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》 (DBJ/T15-35)

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145）

1.1.3制造应遵循的技术标准

1.1.3.1应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145及国家标准《混凝土结构加固设计规范》(GB50367)中对锚栓的相关规定

1.9.3.2化学锚栓应满足抗疲劳、抗震的受力要求，并提供抗疲劳大于200万次的测试认证报告。

1.1.3.3锚栓应通过EOTA和ICC-ES国际官方认证机构的全面认证及开裂混凝土适用性认证。

1.1.3.4动荷载定型化学锚栓，应具备适应风机运转产生的各项受力性能，通过ICC-ES国际权威机构的认证。

1.1.3.5化学锚栓螺杆表面必须经热浸镀锌（镀锌厚度应满足国家相关规范要求）或防腐能力强于热浸镀锌45μm的特殊镀层处理。保证车站和隧道内混凝土钢筋不会锈蚀。

1.1.3.6化学锚栓应具有耐火性能报告，要求提供不同耐火极限条件下的残余承载力，提供2小时耐火承载力测试报告。

1.1.3.7吊装设备的化学锚栓其抗拉强度和抗剪强度均应满足施工图设计要求和技术规格书要求、满足设备动载荷受力要求；每套锚栓含螺母2个、平垫片1个、弹簧垫圈一个；锚栓应采用不低于8.8级钢（A4不锈钢）；锚固剂为开裂混凝土用于锚栓的配套锚固剂，不得以普通锚固剂代替。

1.1.3.8化学锚栓系统应具有抗疲劳荷载、耐湿热老化性能、耐冻融性能、耐双面焊性能，并通过国内或国际权威机构的认证和测试。

1.1.3.9注射式锚固胶粘剂应不含乙二胺等对人体有害物质，并应提供实际无毒测试报告。

1.1.3.10化学锚栓系统应具有良好的电气绝缘性能，其绝缘电阻值应满足相关规范要求。

化学锚栓供货商必须提供锚栓抗拉、抗剪、抗拔等物理参数资料（加盖公章）。

1.1.4产品寿命与质量保证期

1.1.4.1供货产品的质量控制应严格按照ISO9001标准执行。卖方应随生产过程尽快提供必要的质量记录，如原材料检验记录等。产品制造应具备良好的生产条件、工艺装备、检测设备和试验设备。钢材、原料、钢结构的加工及表面防腐处理应严格按本技术条件及相关标准执行。

1.1.4.2锚栓及其配套锚固剂的使用寿命应不小于50年。

化学锚栓系统建议采用慧鱼、喜利得、曼卡特、优卡斯或与之相当的品牌产品。

2.材料及设备入场验收要求

到场材料、设备抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行，大型设备全检。

物资到场前，乙方提前一天通知甲方人员物资到场的具体时间，交货地址由甲方指定。产品交付时乙方须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求乙方务必备齐相关物资检验资质证书除主体外包括并不限于全部标准件、外购件、外协件等。备检的资质证书应为原件或复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知甲方人员。

检验前乙方应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节乙方技术人员必须到场配合验货，乙方各站备检的资质证书成册提供给甲方人员后方开始检验。检验甲供材料、设备资质证书包含但不限于以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、ISO9001等相关文件。凡是资质证书不为中文，请另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

物资相关资质证书检查合格后，甲方人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

检验物资实体标注的信息是否与物资随箱资质证书内容相符，如：产品合格证日期是否与物资铭牌或实体标注的日期相符。

对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料提及的相关内容是否相符合。

过程中发现以上任何问题，甲方检验人员现场提供问题依据，保留影像资料，验收中止，甲方拒收物资，待问题整改后乙方通知甲方人员再次检验，对于存在异议的物资，以会议记录等正式书面文件为准，未检验合格前不得继续下步工作，直至合格后方可进入后续环节。

如果后期设备安装调试期间出现质量问题，乙方及厂家对设备进行处理。

一旦出现以下几种情况不予验收：

现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间逻辑上有误等。出现以上任何意问题，由乙方整改，整改完成前，甲方不签收货物，由乙方自行整改完成后报甲方确认，确认后再次验收。

所到物资实体与合同技术规格书提及的设计、制造、试验、检测、验收、安全、电器性能等相关内容不匹配。甲方要求乙方将问题物资退回，待物资重新更换到位后，乙方通知甲方人员重新检验。

设备外观有损坏，影响或可能影响设备主体使用功能及误送的物资，该物资需进行更换。

因材料、设备验收不合格产生的一切费用由乙方承担。

3. 其它

如中标人供货进度不能满足施工需要，招标人有权采取紧急措施，另行采购以确保工程进度，也可采取终止合同措施，由此造成的一切经济损失由中标人承担。

参选人提供的资料和产品应满足本项目相关验收要求。

参选人参与进行的本合同设备的设计联络会议纪要也是本合同技术协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力，两者如有出入以时间在后的描述为准。

本合同技术协议未尽事宜按照相关规范及标准执行。

- 第三部分 报价组成

1.报价与结算原则：本项目采用工程量清单计价模式，综合单价包干。

2.报价范围：各参选人对比选范围内的所有工程量内容进行报价。

3.价格组成：包括但不限于完成合同实施和完成本工程范围内系统设备及器材的制造、包装运输、仓储、安装督导、各类配合及质保期内服务所需费用；设计联络、供货协调、驻厂监造、出厂验收、人员培训（包括第二次设计联络、驻厂监造、出厂验收、工厂培训等活动的人员提供办公环境、食宿、交通（（其中，远途交通以航空方式为主）等费用）、文件资料、随机专用工具、随机试验设备、随机备品备件等所需费用；技术专利、保险、缺陷修复、管理、利润、税金及其它相关服务等费用，以及本合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等费用。

4.报价以比选文件所提供的数量为准，如果相同型号如出现两种及两种以上不同报价的，以最低价为准。

5.送货地址：重庆轨道交通9号线二期工程各站点施工现场。

第四部分 参选文件格式和编制要求

参选人应仔细阅读比选文件，了解比选文件的要求。在完全了解比选货物的要求及商务条件后，编制参选文件。

1.参选文件的语言及计量单位

1.1参选人的参选文件以及参选人就有关参选的所有来往函电均应使用中文。

1.2参选文件中所使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位SI制。

2.参选货币

参选应以人民币报价。

3.参选文件的编制要求

1、纸质件：参选文件需提交纸质文件（加盖鲜公章）2份

2、电子件：电子件拷贝至U盘或光盘              1份

参选文件格式

3.1   封面        (详见附件一)

3.2   参选函      (详见附件二)

3.3   参选报价表  (详见附件三)

3.4   技术偏离表  (详见附件四)

3.5   参选承诺函 （详见附件五）

3.6  售后维保服务体系及承诺（格式自拟）

3.7  资格审查文件

（1）营业执照副本的复印件

（2）法人代表授权委托书(详见附件五)

（3）一般纳税人证明资料（详见参选人须知）

（4）供货业绩（详见参选人须知）

（5）产品相关检测报告

（6）参选人其他需要补充说明的资料

（所有提供的资料，必须加盖公章及骑缝章）

4.参选文件的提交方式、密封及其签署

4.1 提交方式：

（1）参选文件“正本”二份，电子文件一份。

（2）“正本”内容（内容要求详见“第四部分参选文件格式”）。

5.2 参选人应将参选文件密封，封口处应加盖参选人公章；封皮上应注明比选项目名称、参选人名称。并应在“参选文件”袋封套上写明如下内容：

比选人的地址：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

参选人名称：

重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统化学锚栓采购参选文件

在 年 月 日 时 分前不得开启。

- 合同主要条款

重庆轨道交通9号线二期站后工程施工总承包XXX采购合同

合同编号：九二期风水电-采购-2022-00-XXX

签约地点：中国  重庆

签约时间：2022年    月    日

甲方：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方在平等互利、自愿和诚实信用的基础上签订如下合同。

一、合同设备/材料及价格

本合同由甲乙双方遵循我国《中华人民共和国民法典》共同订立。根据本合同规定的条款，甲方同意购买、乙方同意出售如下设备/材料：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 发票类型：13%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

以上清单数量为暂定数量，以实际交验合格数量为准。

二、供货

1. 本合同的交货时间以甲方具体通知时间为准,交货周期为XX天,乙方不得对甲方通知的交货日期提出异议或者以此要求调价、解除合同。

2. 交货地址：重庆轨道交通9号线二期站后工程施工总承包工程项目各站点（甲方指定地点）。

三、付款

1、合同签订生效后，乙方每批次材料供应到达施工现场经甲方现场负责人验收合格并提供完整交验资料后，在每月20日前，乙方提供本月所供材料相关资料完成对账，乙方提供全额的13%增值税专用发票及付款申请后，甲方在30个工作日内按合同约定的单价结算支付本月批次货款的80%。

2、工程通过竣工验收办理完结算后30个工作日支付至97%，剩余3%待质保期满无质量问题后结清。

3.如遇国家税率调整，按材料不含税单价乘以新税率重新计算单价，不含税单价保持不变。如遇国家其他税率政策变化，乙方按新的税收政策重新调整价格。

四、技术要求

(XXXXXXX)

五、产品检验、产品交付

1.到场材料抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行。

2.物资到场前，乙方提前一天通知甲方人员物资到场的具体时间，交货地址由甲方指定。产品交付时乙方须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求乙方务必备齐各站相关物资检验资质证书，各项备检的资质证书应为复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知甲方人员。

3.检验前乙方应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节乙方技术人员必须到场配合验货，乙方各站备检的资质证书成册提供给甲方人员后方开始检验。检验资料（包含但不限于）以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、CQC认证等相关文件，具体根据产品特征提供。凡是资质证书不为中文，须另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

4.物资相关资质证书检查合格后，甲方人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

5.检验物资实体标注的信息与物资随箱资质证书内容必须一致，现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间上有误等，不予验收。

6.对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料等相关内容是否相符合。

7.过程中发现不符合验收要求，甲方检验人员现场保留影像资料，检验中止，甲方拒收物资，待问题整改后乙方通知甲方人员再次检验。

8.乙方进场材料须进行现场取样、封样，由甲方现场见证，样品成本、取样、封样成本由乙方承担。

9.因材料检验不合格产生的一切费用由乙方承担。

六、质量保证

1.乙方应保证所供设备及材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证产品、材料在正常使用和正常保养的条件下，在其预计使用寿命期内均是有满意的性能。

2.合同规定的质量保证期为自交货验收合格后计算24个月。在此责任期内，乙方对产品或产品任一部分的缺陷免费负责修复（包括更换相关产品）。乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

3.若乙方配送到的货物不符合本合同要求或出现质量问题，甲方有权要求乙方及时进行无偿维修或无偿更换，具体履行方式以甲方书面通知为准。在质量保证期内，如发现产品质量方面存有缺陷，甲方有权要求乙方承担质量保证责任，具体履行方式以甲方书面通知为准。

4.乙方在质量保证期内应做好定期回访工作，一季度进行一次回访工作。

5.如果乙方未能在合理期限内对甲方通知的缺陷采取必要的补救工作，甲方可用合理的方式独自或委托第三方进行此项工作，所需的费用应由乙方负担。

6. 如设备发生质量问题，乙方无法举证非其原因造成，则由其负责相应损失，由甲方直接在其工程款中支付，如其款项不足以支付损失费用，甲方可向乙方索赔。

七、保险

1.在不限制甲、乙双方各自责任和义务的前提下，乙方应当对下列各事项进行保险：对产品、材料的生产、仓储和运输进行保险。

2.本合同项下的保险费已经包括在合同价格内，甲方不再另行支付。

八、违约与赔偿

1.如乙方不能按合同约定的日期交货，乙方应按逾期之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%。乙方逾期供货超过20天，甲方有权解除合同，甲方无需支付任何费用。

2.若乙方未按照本合同约定全面履行合同义务，甲方书面通知乙方限期履行后，乙方仍未全面履行合同义务的，则视为乙方违约，乙方应自甲方书面通知的限期届满之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%；超过违约金限额的，甲方可解除合同。

3.在合同履行期间，若因乙方原因造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方所受全部损失。

九、不可抗力

由于自然灾害及法律、法规规定的不可抗力事件，影响本合同履行时，经双方协商可延长合同履行的期限，但顺延时间不得超过事件所影响的时间。

十、争议解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，如果鉴定结果合格，鉴定费用由甲方承担，鉴定费用不合格，鉴定费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十一、合同生效、变更与终止

1.本合同经双方盖章后即生效。

2.本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后，授权代表签订书面文件作为本合同的组成部分并具有同等效力。

3.本合同在双方义务履行完毕后即终止。

4.本合同一式陆（6）份，甲方叁（3）份，乙方叁（3）份。

甲方：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司（盖章）

地址：重庆市渝北区黄山大道中段60号机电大厦

联系人：

联系电话：023-63075885

日期：    年    月    日

乙方：

地址：

开户行：

账号：

联系人：

联系电话：

日期：    年    月    日

附件一：封面

重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统化学锚栓

参  选  文  件

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

联系方式：

日    期：

# 附件二：参选函

参选函

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司：

（一）根据已获取的重庆机电控股集团机电工程技术有限公司关于重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统化学锚栓采购及伴随服务比选文件，按照有关规定，我单位经研究及深刻理解比选文件后，愿以人民币（大写）              （￥       元）的含税总价，其中不含税总金额为                  （￥      元 ），税金为（￥       元），按比选文件的要求提供本次比选范围内的材料及设备。

（二）我单位保证所提供材料及设备的质量达到标准。

（三）贵单位的比选文件、参选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年  月   日

附件三：参选人报价表

参选人报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价合计： 元 |  |  |  |  | （大写 ） |  |  |  |  |
| - 不含税总价为 元，税金为 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票类型 |  | □13%增值税专用发票 |  |  | 到货周期__________________天 |  |  |  |  |

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年   月   日

# 附件四：技术偏离表

技术要求偏离表

项目名称：

| 序号 | 文件技术要求 | 参选文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （正/负/无） |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

填报说明：参选人必须仔细阅读比选文件《技术要求》有关条款，并对所有技术要求响应情况填入偏离列入上表，无偏离填“完全响应”，正偏离填对应的内容，不允许有负偏离。

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年  月   日

附件五：参选承诺函

参选承诺函

项目名称：重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统化学锚栓采购

致：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

（参选人名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受参选文件的一切规定和要求。

2．若达成意向购买，我方将按照参选文件的具体规定与重庆机电控股集团机电工程技术有限公司签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现产品质量有问题我方一定按要求修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

3．在整个参选过程中，我方若有违规行为，贵方可按参选文件和《民法典》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年  月   日

附件六：授权委托书

授权委托书

本人	（姓名）系	（参选人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自递交比选文件时起，到项目竣工验收后止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证正反面）

委托代理人身份证明（身份证正反面）

| 法定代表人身份证明（身份证正反面） | 委托代理人身份证明（身份证正反面） |
| --- | --- |

参选人：（盖单位公章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

2022  年  月	 日